电子专用设备装调工设备场地清单

| 序号 | 名称 | 规格要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参赛选手 计算机 | 配置要求：酷睿I5双核3.0以上CPU； 8G及以上内存；100G以上硬盘；千兆网卡。 预装Windows10及以上操作系统； 预装Google Chrome浏览器； 预装拼音、五笔等输入法； 预装Office办公软件； |
| 2 | 电子专用设备装调仿真软件 | 适配电子专用设备电路设计、装调模拟、故障排查等功能 |
| 3 | 数字示波器 | 双通道，带宽≥100MHz，采样率≥1GSa/s |
| 4 | 函数/任意波形发生器 | 输出频率≥20MHz，支持多种波形输出 |
| 5 | 数字万用表 | 高精度，支持电压、电流、电阻、电容等多参数测量 |
| 6 | 直流稳压电源 | 可调电压 0-30V，可调电流 0-5A，带过流、过压保护 |
| 7 | 装调专用工具 | 防静电镊子、螺丝刀套装、剥线钳、压线钳、斜口钳、扭力扳手、焊锡丝、调温型电烙铁、吸锡器、助焊剂等 |
| 8 | 检测校准工具 | 热缩管、绝缘胶带、扎带、焊锡膏、砂纸、标签纸、不干胶贴等 |
| 9 | 竞赛平台 | 提供支持印制电路制作工竞赛运行功能 |