尺寸与线宽参考答案（学生组·模块D · A/B）

裁判用 · R1/45min · 2026-07-21。M01–M04 为外形/孔径类；M05 为指定点线宽或线距（与 V02 不同点）。名义与公差为命题骨架；A/B 标定真值列「待投板回填」，禁止伪造精确实测值冒充已测。

板号：________    标定日期：________    标定人：________    三测方法：________

一、测量项骨架（M01–M05）

| 编号 | 项目 | 工具 | 单位 | 名义/方法 | 允许误差（骨架） | A 标定值（待投板回填） | B 标定值（待投板回填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 板长 L | 游标卡尺 | mm | 约 80.00 | ±0.20 | 待投板回填 | 待投板回填 |
| M02 | 板宽 W | 游标卡尺 | mm | 约 60.00 | ±0.20 | 待投板回填 | 待投板回填 |
| M03 | 板厚 T | 厚度规或千分尺 | mm | 标称 1.60 | ±0.15 | 待投板回填 | 待投板回填 |
| M04 | 定位孔径 | 卡尺或孔规 | mm | 标称 2.00（或 3.00，全卷统一） | ±0.10 | 待投板回填 | 待投板回填 |
| M05 | 指定点线宽或线距 | 10–20×测量显微镜 | mm | 卷面特征名+示意图位（待定稿） | ±0.05 或对照验收阈值 | 待投板回填 | 待投板回填 |

二、备注与禁止项

· M01/M02：±0.20 mm（或卷面给定）；M03：±0.15 mm；M04：±0.10 mm；M05：±0.05 mm 或对照验收阈值合格/不合格。

· M04 定位孔建议标称 2.00 或 3.00 mm，写入尺寸基准表后全卷统一；禁止普通卡尺测 0.30 mm 级小孔。

· M05 特征名与示意图位投板后定稿；A/B 可换特征名/区但难度相当；不得与 V02 为同一采分点。

· 禁止将未列入基准表的微孔、线到板边等作为扣分点；禁止无指定点的全板扫微距。

· 采点：实测在合格带内（或与裁判标定一致）且判定正确给该项分；轻微读数偏差但判定正确可酌情给测量分。

三、M05 特征占位（投板后核定）

| 版本 | 测量类型 | 特征名/区 | 面/网格 | 标定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 线宽 或 线距（二选一，全卷统一） | 待投板回填 | 待投板回填 | 待投板回填 |
| B | 同类型，换特征名/区 | 待投板回填 | 待投板回填 | 待投板回填 |